龙南临塘一小流域尾水处理站技术改造设备采购-安装项目响应报价表

|  | 采购需求 |  |  |  |  | 响应报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（部件）名称 | 型号/规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 型号/规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 偏铝酸钠溶液储箱 | φ2.2×2.5m/δ5mm | 达到碳钢+玻璃钢内防腐，配套磁翻板液位计、搅拌机,玻璃内防腐采用三油五布做法的性能要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 盐酸溶液储箱 | 3000L | PE | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 偏铝酸钠加药泵 | 流量1.2m3/h，扬程17.7m，功率0.37kw | 过流部分不锈钢 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 盐酸加药泵 | 流量5.5L/h，最大压力10bar，功率0.18kw | 过流部分PVC | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 加药平台 | 工程配套 | 碳钢防腐 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 雨棚 | 工程配套 | 镀锌 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PH仪表 | 测量范围0-14 | 组合件 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电控系统 | / | 组合件，含控制箱、电线、电缆、线管等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装管道及配件 | / | UPVC | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配套土建 | 工程配套，储箱基础 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输吊装费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 小写：￥ RMB |  |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |

- 响应单位：                  （公章）

报价日期 ：

填报说明：

1、响应报价由响应单位自行填报，响应单位填报并加盖公章后视为龙南临塘一小流域尾水处理站技术改造设备采购-安装项目作为谈判活动的响应文件一部分。

2、响应报价中，型号/规格、材质、数量、单位响应单位有权根据本项目技术方案要求报价的产品品牌可选范围优化填报，但不能与技术方案提出的参数有重大偏差，谈判过程谈判小组有权对各报价与技术方案是否符合进行独立的判断。